一、补充附件

注：以下部分的附件应后附在投标文件中，作为投标文件的一部分。

附件一、承诺函

承  诺  函

致：采购人/广东省机电设备招标中心有限公司

我方参加你方组织的项目名称（项目编号：）招标采购活动，我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并承诺如下：

（1）我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（5）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（6）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（7）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月  日

附件二、部分设备维修保养报价表

部分设备维修保养报价表

| 序号 | 设备名称 | 制造商/品牌 | 设备型号 | 单价（元/台/月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式冷水机组 | 约克 | YRWEWAT4550C |  |
| 2 | 螺杆式冷水机组 | 约克 | YRTBTAT0550C |  |
| 3 | 模块式风冷热泵机组 | 约克 | YCAE130R |  |
| 4 | 水处理设备 | 灵坦 | / |  |
| 5 | 冷却塔 | 康明 | MK-1050B |  |
| 6 | 冷却塔 | 康明 | MK-200B |  |
| 7 | 冷却水水泵 | 肯富来 | KTP200-150-320A |  |
| 8 | 冷却水水泵 | 肯富来 | KTP125-100-320 |  |
| 9 | 冷冻水水泵 | 肯富来 | KTP150-125-400C |  |
| 10 | 冷冻水水泵 | 肯富来 | KTP100-80-320 |  |
| 11 | 热水循环泵 | 肯富来 | GD80-40 |  |
| 12 | 风机盘管 | 捷达莱堡 | 多个型号 |  |
| 13 | 风机盘管 | 捷达莱堡 | 多个型号 |  |
| 14 | 热交换新风机组 | 捷达莱堡 | 多个型号 |  |
| 15 | 吊顶新风空调机组 | 捷达莱堡 | 多个型号 |  |
| 16 | 吊顶柜式空调机组 | 捷达莱堡 | 多个型号 |  |
| 17 | 立式空调机组 | 捷达莱堡 | K-15000 |  |
| 18 | 空调主机控制柜 | ABB | / |  |
| 19 | 空调群控系统 | 江森 | / |  |
| 20 | 多联式空调 | 天加 | 制冷量26kw，10匹 |  |
| 21 | 多联式空调 | 天加 | 制冷量27.1kw，10匹 |  |
| 22 | 多联式空调 | 格力 | 制冷量35kw，16匹 |  |
| 23 | 风幕机 | 正野 | / |  |
| 24 | 风幕机 | 绿岛风 | / |  |
| 25 | 多联式空调 | 美的 | MDV-670W/D2SN1-8X（I） |  |
| 26 | 多联式空调 | 美的 | MDV-735W/D2SN1-8X |  |
| 27 | 户式暖冷一体机组 | 格力 | HLR20Pd/NaA |  |
| 28 | 组合式空调机组 | 维克 | VAC0607A25HW |  |
| 29 | 洁净新风机 | 远大 | SG500 |  |
| 30 | 洁净新风机 | 远大 | SG1000 |  |
| 31 | 模块式风冷冷水热泵机组 | 约克 | YCAE065GRME50 |  |
| 32 | 离心式排风机 | / | / |  |
| 33 | 轴流排风机 | / | / |  |
| 34 | 压缩冷凝机组 | / | 制冷量7KW,3匹 |  |
| 35 | 风冷管道式空调 | 天加 | 制冷量30KW，12匹 |  |
| 36 | 风冷净化式空调机组 | 天加 | 制冷量12.1KW，5匹 |  |
| 37 | 精密空调 | 艾默生 | 制冷量35KW，16匹 |  |
| 38 | 分体式空调 | 主要品牌为格力、三菱重工、三洋、美的、华凌 | 多型号，1至5匹 |  |
| 39 | 洁净空调中央监控站 | 广东灵镜 | / |  |
| 40 | 洁净空调控制系统操作面板 | 广东灵镜 | / |  |
| 41 | PLC恒温恒湿控制柜 | 广东灵镜 | 多个型号 |  |
| 42 | 直接启动柜 |  | / |  |
| 43 | 空气处理机 | 广东雅士（加湿器：意大利Carel） | 多个型号 |  |
| 44 | 通风机 | 广东雅士 | 多个型号 |  |
| 45 | 风机盘管 | 广东雅士 | 多个型号 |  |
| 46 | 回风口 | 佛山华弘 | 多个型号 |  |
| 47 | 排风口 | 佛山华弘 | 多个型号 |  |
| 48 | 冷冻泵 | 广州第一水泵 | Ba-1,Ba-2,Q流=160m3/h,H=32米 |  |
| 49 | 风冷热泵机组 | 美国约克 | Q冷=400.5KW，Q热=475.7KW |  |
| 50 | 配电箱 | 东莞超业（配电箱元件：正泰） | 动力，AP10~12 |  |
| 51 | 三相不停电电源 | 科华 | UPS 10KVA/120 |  |
| 52 | 配电箱 | 东莞超业（配电箱元件：正泰） | 动力AL52 |  |
| 53 | 医气报警箱 | 广东灵镜 | / |  |
| 54 | 医气终端箱 | 广东灵镜 | / |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月  日

附件三、500元以上常用配件和常用材料报价承诺函

500元以上常用配件和常用材料报价承诺函

致：采购人/广东省机电设备招标中心有限公司

我方参加你方组织的项目名称（项目编号：）招标采购活动，我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并承诺如下：

在招标文件第二章采购需求内容“500元以上常用配件和常用材料价格清单”中列明的单价最高限价基础上，按统一的折扣率报价，折扣率为XX%。

注：以折扣率形式报价，如报8折，则填写报价为80%，报价范围不得超过（0%--100%），折扣率保留2位小数点，唯一且必须为固定报价(□□.□□％)，不接受区间报价（例如□□.□□％～□□.□□％），服务期间不得变动，以中标折扣率乘以单个配件和材料的单价限价作为该配件和材料的结算单价，以实际采购量按实结算。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月  日