附件1：

广州中医药大学第三附属医院医用气体采购报价表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 技术参数标准 | 预估使用量 （2年） | 单价报价（元/瓶、元/公斤） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 | Kg | 储罐 | 《中国药典》2020年版 | ≥99.5% | 1455411 |  |
| 2 | 医用氧 | 瓶 | 40L | 《中国药典》2020年版 | ≥99.5% | 3300 |  |
| 3 | 医用氧 | 瓶 | 10L | 《中国药典》2020年版 | ≥99.5% | 528 |  |
| 4 | 医用氧 | 瓶 | 2L | 《中国药典》2020年版 | ≥99.5% | 792 |  |
| 5 | 二氧化碳 | 瓶 | 40L | 国标 | ≥99.5% | 90 |  |
| 6 | 液态氮 | 瓶 | 30L | 国标 | ≥99.999% | 53 |  |
| 7 | 高纯氮 | 瓶 | 40L | 围标 | ≥99.999% | 16 |  |
| 8 | 纯氩 | 瓶 | 40L | 国标 | ≥99.999% | 35 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |