广州中医药大学第三附属医院消防维修保养

服务需求

一、基本情况

（一）项目名称：广州中医药大学第三附属医院消防维修保养服务项目

（二）服务范围

1、广州中医药大学第三附属医院（院本部）位于：广州市荔湾区龙溪大道261、263号，占地面积62332平方米，建筑面积为46766.91平方米。门诊住院楼地下一层，地上13层；后勤楼地上4层；食堂1栋一层、宿舍楼A、B栋为二层。使用功能：门诊住院楼地下室6361平方米为设备用房、车库、太平间，首层为大堂、药房、医学影像检查、急诊，二层为功能检查、检验、门诊，三层为消毒供应中心、门诊，四楼为ICU、手术室、办公区，五楼为手术室办公区、设备用房，六至十三层为住院病房，建筑设置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、气体灭火系统等。

2、广州中医药大学第三附属医院（芳村分院）位于：广州市荔湾区芳信路131号，主体楼于1999年6月11日竣工，共6层高25.08米，总建筑面积6200平方米。使用功能首层为医院门诊，二层为门诊科室、三层西侧为饭堂、三层东侧为行政办公区域、四层五层为住院部、六层为功能区。建筑设置了室内外消火栓系统、灭火器、疏散指示系统、气体灭火系统等。

3、广州中医药大学第三附属医院（骨伤科分院）位于：广州市海珠区江南西路青竹大街22号，医院占地面积830平方米，建筑面积5500平方米；建筑物为：一座三层门诊楼；一座六层住院楼均为钢筋混凝土结构。建筑设置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、疏散指示系统等。（暂未取得消防行政审批材料）

（三）设备清单（设备数量等仅供参考，具体以现场清点为准）

1、院本部

（1）门诊住院综合大楼消防主要设备清单

| 序号 | 主要设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 自动报警系统 |  | 采购人提供设备清单数量如与现场实际数量有误差时，以现场实际发生数量为准。 |
| 1 | 消防自动报警主机JBF-11S3200 | 2套 |  |
| 2 | 烟感JBF-3100 | 1390套 |  |
| 3 | 普通温感JBF-3100/C(A2R) | 76套 |  |
| 4 | 编码温感JBF-3100/C(A2R) | 211套 |  |
| 5 | 消火栓按钮 | 201套 |  |
| 6 | 手报按钮（带电话插） | 81套 |  |
| 7 | 火灾声光报警器 | 213套 |  |
| 8 | 楼层显示器 | 17套 |  |
| 9 | 消防模块 | 588套 |  |
| 10 | 消防广播 | 386套 |  |
| 11 | 消防专用电话 | 160套 |  |
| 二 | 自动喷淋系统 |  |  |
| 1 | 喷淋系统主泵 | 2套 |  |
| 2 | 喷淋稳压设备 | 2套 |  |
| 3 | 上喷头 | 4856个 |  |
| 4 | 下喷头 | 4323个 |  |
| 5 | 边喷头 | 14个 |  |
| 6 | 隐蔽喷头 | 30个 |  |
| 7 | 湿式报警阀 | 6套 |  |
| 8 | 水流指示器 | 22套 |  |
| 9 | 信号闸阀 | 22套 |  |
| 10 | 末端排水试验装置 | 22套 |  |
| 三 | 室内消火栓系统 |  |  |
| 1 | 消火栓系统主泵 | 2套 |  |
| 2 | 消火栓稳压设备 | 2套 |  |
| 3 | 消火栓箱（含水带、水枪、卷盘、栓头） | 201套 |  |
| 4 | 灭火器MF/ABC4 | 414套 |  |
| 四 | 防排烟系统 |  |  |
| 1 | 消防排烟风机 | 38台 |  |
| 2 | 消防送风机 | 22台 |  |
| 3 | 排烟阀 | 58台 |  |
| 4 | 送风阀 | 44台 |  |
| 五 | 防火卷帘系统 |  |  |
| 1 | 防火卷帘 | 17樘 |  |
| 六 | 管网式七氟丙烷气体灭火系统 |  |  |
| 1 | 管网式七氟丙烷气体灭火系统 | 3套系统 |  |
| 七 | 消防应急照明系统 |  |  |
| 1 | 消防应急灯 | 1500套 |  |
| 2 | 安全出口灯 | 305套 |  |
| 3 | 指示牌 | 833套 |  |
| 八 | 防火门系统 |  |  |
| 1 | 钢质防火门 | 189樘 |  |
| 九 | 室外地上栓系统 |  |  |
| 1 | 地上消火栓 | 28套 |  |

- 后勤楼消防主要设备清单

| 序号 | 主要设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 自动报警系统 |  | 采购人提供设备清单数量如与现场实际数量有误差时，以现场实际发生数量为准。（因该处消防设施处于质保期内，维修更换相关物件由采购方负责，中标人负责对消防设施做定期维保检测，和年度检测、安全评估服务。）386套 |
| 1 | 消火栓按钮 | 10套 |  |
| 2 | 烟感 | 191套 |  |
| 3 | 普通温感 | 套 |  |
| 4 | 编码温感 | 套 |  |
| 5 | 消火栓按钮 | 20套 |  |
| 6 | 手报按钮（带电话插） | 20套 |  |
| 7 | 火灾声光报警器 | 20套 |  |
| 8 | 楼层显示器 | 17套 |  |
| 9 | 消防模块 | 16套 |  |
| 二 | 消火栓系统 |  |  |
| 1 | 消火栓箱 | 35套 |  |
| 2 | 灭火器 | 45套 |  |
| 三 | 喷淋系统 |  |  |
| 1 | 喷头 | 735个 |  |
| 2 | 湿式报警阀 | 6套 |  |
| 3 | 水流指示器 | 4套 |  |
| 4 | 信号闸阀 | 4套 |  |
| 5 | 末端排水试验装置 | 4套 |  |
| 三 | 消防应急照明系统 |  |  |
| 1 | 消防应急灯 | 25套 |  |
| 2 | 安全出口 | 31套 |  |
| 3 | 指示牌 | 103套 |  |

（3）食堂及宿舍楼A、B栋消防主要设备清单

| 序号 | 主要设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 室内消火栓系统 |  | 采购人提供设备清单数量如与现场实际数量有误差时，以现场实际发生数量为准。 |
| 1 | 消火栓箱（水枪、卷盘、栓头） | 40套 |  |
| 二 | 消防应急照明系统 |  |  |
| 1 | 消防应急灯 | 88套 |  |
| 2 | 安全出口 | 32套 |  |
| 3 | 指示牌 | 43套 |  |

2、芳村分院消防设施设备清单

| 序号 | 主要设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 自动报警系统 |  | 采购人提供设备清单数量如与现场实际数量有误差时，以现场实际发生数量为准。 |
| 1 | 消防自动报警主机 | 1套 |  |
| 2 | 烟感 | 313套 |  |
| 3 | 编码温感 | 6套 |  |
| 4 | 火灾显示盘 | 6套 |  |
| 5 | 消火栓按钮 | 43套 |  |
| 6 | 手报按钮（带电话插） | 47套 |  |
| 7 | 火灾声光报警器 | 58套 |  |
| 8 | 消防模块 | 151套 |  |
| 9 | 消防广播 | 70套 |  |
| 10 | 消防电话总机 | 1台 |  |
| 11 | 消防专用电话 | 12个 |  |
| 12 | 消防广播总机 | 1台 |  |
| 13 | 电气火灾监控主机 | 1台 |  |
| 14 | 电气火灾监控探测器 | 35套 |  |
| 15 | 剩余电流监测探头 | 35套 |  |
| 二 | 室内消火栓系统 |  |  |
| 1 | 消火栓系统主泵 | 2套 |  |
| 2 | 消火栓系统稳压泵 | 2套 |  |
| 3 | 消火栓箱（水枪、卷盘、栓头） | 43套 |  |
| 4 | 灭火器 | 130个 |  |
| 三 | 自动喷淋系统 |  | 采购人提供设备清单数量如与现场实际数量有误差时，以现场实际发生数量为准。 |
| 1 | 喷淋系统主泵 | 2套 |  |
| 2 | 喷淋稳压设备 | 2套 |  |
| 3 | 喷头 | 823个 |  |
| 4 | 水流指示器 | 6个 |  |
| 5 | 末端试水装置 | 6组 |  |
| 四 | 消防水泵接合器 | 3套 |  |
| 五 | 消防应急照明系统 |  |  |
| 1 | 消防应急灯 | 138套 |  |
| 2 | 安全出口 | 7套 |  |
| 3 | 指示牌 | 114套 |  |
| 六 | 气体灭火系统 | 3套 |  |

3、骨伤科分院消防设施设备清单

| 序号 | 名 称 | 地 点 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 集中报警控制器 | 骨伤科医院 | 台 | 1 | 采购人提供设备清单数量如与现场实际数量有误差时，以现场实际发生数量为准。 |
| 2 | 感烟探测器 | 骨伤科医院 | 只 | 226 |  |
| 3 | 感温探测器 | 骨伤科医院 | 只 | 2 |  |
| 4 | 手动报警按钮 | 骨伤科医院 | 只 | 30 |  |
| 5 | 事故广播扬声器 | 骨伤科医院 | 只 | 35 |  |
| 6 | 警铃 | 骨伤科医院 | 只 | 30 |  |
| 7 | 输入模块 | 骨伤科医院 | 只 | 15 |  |
| 8 | 输入输出模块 | 骨伤科医院 | 只 | 13 |  |
| 二、消火栓系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防水池 | 骨伤科医院 | 座 | 1 | 采购人提供设备清单数量如与现场实际数量有误差时，以现场实际发生数量为准。 |
| 2 | 高位水箱 | 骨伤科医院 | 座 | 1 |  |
| 3 | 消防泵 | 骨伤科医院 | 台 | 2 |  |
| 4 | 室内消火栓 | 骨伤科医院 | 个 | 30 |  |
| 5 | 消火栓按钮 | 骨伤科医院 | 只 | 30 |  |
| 6 | 消防泵控制柜 | 骨伤科医院 | 台 | 1 |  |
| 7 | 稳压泵 | 骨伤科医院 | 台 | 1 |  |
| 8 | 水泵接合器 | 骨伤科医院 | 对 | 1 |  |
| 三、自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 喷淋泵 | 骨伤科医院 | 台 | 1 | 采购人提供设备清单数量如与现场实际数量有误差时，以现场实际发生数量为准。 |
| 2 | 湿式报警阀 | 骨伤科医院 | 组 | 1 |  |
| 3 | 水流指示器 | 骨伤科医院 | 个 | 6 |  |
| 4 | 稳压泵 | 骨伤科医院 | 台 | 1 |  |
| 5 | 喷洒头 | 骨伤科医院 | 个 | 721 |  |
| 6 | 水泵接合器 | 骨伤科医院 | 对 | 1 |  |
| 7 | 喷淋泵控制柜 | 骨伤科医院 | 台 | 1 |  |
| 四 | 气体灭火系统 | 3套 |  |  |  |

备注：主要设备仅供参考，具体以现场清点为准。

（四）项目期限

1.本次消防系统维护期限为贰年。

2.材料、设备单价50元（含）以下的由服务单位承担所有费用，50元以上的，服务单位负责提供解决方案报院方审核，具体费用由院方承担。